## Barometer
Wat is de juiste luchtdruk?
Contrabarometers
U kunt de waarden in cellen overschrijven
Afgelezen waarde in hPa | 1000 | hPa
Hoogte boven NAP | 72 | m
Temperatuur | 25 | °C
Luchtdruk | 1005.01 | hPa

## Regenmeter
Hoeveel regen ving mijn regenmeter?
1 Bepaal de doorsnede van de opening (binnenrand).
2 Vul dit in bij Diameter. De standaardwaarde voor de groene regenmeter is ingevuld. Deze waarde
mag overschreven worden.
3 Meet tot in 0,1 ml nauwkeurig het watervolume in de regenmeter.
Diameter | 8.18 | mm
Straal r | 4.09 | mm
Water in 0,1 ml |  | ml
Regen in mm | 0 | mm; vul deze waarde in als neerslagwaarde

## Thermometer
Callibratie van de thermometer
Alcohol thermometers
U kunt de waarden in cellen overschrijven
Gemeten temperatuur in ijsblokjes | 1 | °C | Nulpuntcorrectie | -1 | °C
Gemeten temperatuur met koortsthermometer | 39 | °C |  | 38 | °C
Calibratiewaarde |  |  |  | 0.97368
Gemeten temperatuur | 25 | °C
Gecallibreerede temperatuur | 23.3684 | °C